Zamawiający:

Szkoła Podstawowa

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Horyńcu-Zdroju

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na

na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych dla  
Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2014.

Horyniec-Zdrój, 15.11.2013r.

Zatwierdzam:

Dyrektor Szkoły Podstawowej      
 Dorota  Rachwalik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych

dla  Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2014.

I. Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju

ul. Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój

fax (16) 631-30-15

e- mail: sphoryniec@gmail.com

Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej  www.sp.horyniec-zdroj.pl

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem:  466554 - 2013

2. Osoby uprawnione do kontaktów:

Małgorzata Serkis – sekretariat Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać osobiście, fax lub e_mail:

w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju ul. Sobieskiego 8  w godzinach pracy jednostki

II . Zakres przedmiotowy zamawianych usług obejmuje:

Sukcesywne dostawy, z bezpłatnym transportem i rozładunkiem,  oleju opałowego lekkiego, w ilości 50.000 litrów, w roku 2014, o następujących parametrach:

1. Olej opałowy lekki o parametrach określonych PN-C-96024 wg poniższej specyfikacji:

Parametr			Norma badań 			jednostka	Wymagania normy

- wartość opałowa:		PN-86/C-04062			MJ/kg		powyżej 42 MJ/kg

- temperatura zapłonu:		PN-EN 2719;2007		oC			min 56

- pozostałość po koksowaniu:	PN-EN ISO 1037 1999 		% (m/M)		max 0,3

- pozostałość po spopieleniu:	PN-EN ISO 6245;2008(u)	% (m/m)		max 0,01

- zawartość siarki:		PN-EN ISO 20884;2011	% (m/m)		max 0,10*

- zawartość wody:		PN-EN ISO 12937;2005	mg/kg			max 200

- całkowita wartość zanieczyszczeń	PN-EN 12662;2003		mg/kg			max 24

- gęstość w 15oC 		PN-EN 12185;2002		kg/m3    			max 860

- Lepkość kinematyczna 	PN-EN ISO 3104;2004		mm2/s 			max 6

- Skład frakcyjny:

Do 250oC destyluje	PN-EN ISO 3405;2011		% (V/V)		max 65

Do 350oC destyluje	PN-EN ISO 3405;2011		% (V/V)		min 85

- temperatura płynięcia 	PN-ISO-3016 2005		oC 			max: -20

- Zawartość znacznika   (Solvent Yellow 124)		mg/l			min 6,0*

- Zawartość znacznika   (Solvent Red 19)			mg/l			min 6,3*

- barwa			ocena wzrokowa					czerwona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wymagania zgodne z Rozp.  Ministra Finansów z dnia  20 sierpnia 2010r. (Dz.U. z  2010 Nr157 poz 1054),  i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 4 , poz. 30)

Miejsca i terminy dostaw:

Miejsce dostawy budynek Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju – ul. Sobieskiego 8,

- olej opałowy w łącznej ilości  50.000 litrów z dostawą w terminach:

do  15 stycznia 2014		-	10.000 litrów

do  15 lutego 2014		-	10.000 litrów

do  15 marca 2014		-	  5.000 litrów

do  15 października 2014 	-	  5.000 litrów

do  15 listopada 2014		-           10.000 litrów

do  15 grudnia 2014		-           10.000 litrów

Pojemność zbiorników wynosi 15 000 litrów, a ich usytuowanie umożliwia dostawy autocysternami o wymiarach (długość/szerokość/wysokość) 9,2m/2,8m/3,4m lub 14,6m/2,8m/3,6m przy zastosowaniu pomp przy autocysternach.

Realizacja dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.

Do złożenia zamówienia dostawy w formie telefonicznej oraz potwierdzenia odbioru oleju upoważnionym jest dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Dorota Rachwalik.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia 
w zależności od warunków atmosferycznych nie więcej jednak niż 30% wielkości początkowej.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego  
w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

III. Sposób przygotowania oferty:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 oraz 
nie podlegający wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym i ma zawierać:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 zawierający:

a)  określenie wysokości marży w stosunku do ceny producenta za 1 litr 
                 oleju opałowego lekkiego.

b)  zapewnienie bezpłatnego transportu i rozładunku do siedziby zamawiającego.

d)  określenie terminu płatności.

e)  oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 oraz nie 
	     podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

f)  oświadczenie Wykonawcy, że uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni 
                 od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu

składania ofert.

3. Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnym.

4. Świadectwo jakości oleju opałowego.

Zamawiający nie ustala wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. Termin i sposób składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2014” należy złożyć najpóźniej 
w dniu  10 grudnia 2013r.  do godz. 1100

Oferta oraz wszystkie załączniki winne być podpisane przez umocowanego przedstawiciela, upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem  wykluczenia z udziału 
w postępowaniu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju ul. Sobieskiego 8 (pokój wicedyrektora) w dniu 10 grudnia 2013r. o godz. 1110

V. Kryteria wyboru Oferty:

1. Określenie wysokości marży w stosunku do ceny producenta za 1 litr 
                            oleju opałowego lekkiego.				-	100%

Ad. 1)

Punkty za cenę zostaną przyznane według kryterium wagowego:

( Cn /Cb) x 100%

gdzie:  Cn – cena najniższa, Cb- cena badana

Termin związania ofertą 30 dni.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:  w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  
		  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 559 z późn. zm.).

Horyniec-Zdrój, dnia 15 listopada 2013r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ „Dostawa oleju opałowego

dla Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2014

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba oferenta:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Nazwa i siedziba Zamawiającego

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORYŃCU-ZDROJU

37 -620 Horyniec-Zdrój ul. SOBIESKIEGO 8

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

“Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego

dla Szkoły Podstawowej  w Horyńcu-Zdroju w roku 2014”

1. Oferujemy wykonanie dostaw oleju opałowego lekkiego objętych powyższym 
    postępowaniem,  zgodnie z wymogami OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Oświadczamy, iż przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

3. Oferujemy wykonanie zamówienia za niezmiennym do końca 2014 roku, 
    ryczałtowym wynagrodzeniem wynoszącym:

- olej opałowy lekki   -   ......... % stałego narzutu* (marży) do ceny netto producenta za 1 litr  (słownie: ...........................................................................................)        
   - nazwa producenta …………………………………………………………………………….

- cena netto 1 litra oleju zamieszczona przez producenta na stronie internetowej na dzień 
     12 listopada 2013r. -  ………… zł. podatek VAT  …….. %

* Zamawiajacy dopuszcza narzut o wartości ujemnej.

Zaproponowana cena zawiera koszty transportu i rozładunku do siedziby podanych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Ewentualne dostawy dodatkowe będą wykonywane w oparciu o powyższą marżę.

4. Proponujemy termin zapłaty ................................... dni od daty dostawy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
    zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
    informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą przez czas 
    wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
    wzór umowy został przez nas zaakceptowany (parafowany i dołączony do 
    oferty) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
    zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  miejscu i terminie 
    wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Oświadczamy, że:

1)	posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art.22 ust.1 pkt 1),

2)	dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym 
i technicznym, a także  zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania  zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2),

3)	nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3),

4)	nie podlegamy wykluczeniu  na podstawie  art. 24 ustawy o prawo zamówień publicznych  (art. 22 ust. 1).

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty  
  potwierdzające  prawidłowość  każdej z kwestii zawartej  w tym oświadczeniu.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
                ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed 
                upływem terminu składania ofert,

-  aktualną koncesję na obrót paliwami płynnym

-  świadectwo jakości oferowanego opału,

-  parafowany wzór umowy.

....................................................................................                                                					( podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta )

UMOWA

W dniu …. grudnia 2013 roku w  Horyńcu-Zdroju  zawarta została umowa pomiędzy:

Szkołą Podstawową w Horyńcu-Zdroju, 37-620 Horyniec-Zdrój ul. Sobieskiego 8,

Nr NIP 793-14-30-166, Regon 000663210, zwaną dalej "Zamawiającym",  
    reprezentowanym przez:	Dyrektora Szkoły 	–   Panią mgr Dorotę Rachwalik,

a   ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:	......................................................................................................

......................................................................................................

zwanym dalej "Dostawcą"  o następującej treści:

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony z dnia ……………… 2013r.

2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2014roku
    w  ilości 50 000 litrów wraz z bezpłatnym transportem i rozładunkiem, o parametrach 
   określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

Parametr			Norma badań 			jednostka	Wymagania normy

- wartość opałowa:		PN-86/C-04062			MJ/kg		powyżej 42 MJ/kg

- temperatura zapłonu:		PN-EN 2719;2007		oC			min 56

- pozostałość po koksowaniu:	PN-EN ISO 1037 1999 		% (m/M)		max 0,3

- pozostałość po spopieleniu:	PN-EN ISO 6245;2008(u)	% (m/m)		max 0,01

- zawartość siarki:		PN-EN ISO 20884;2011	% (m/m)		max 0,10*

- zawartość wody:		PN-EN ISO 12937;2005	mg/kg			max 200

- całkowita wartość zanieczyszczeń	PN-EN 12662;2003		mg/kg			max 24

- gęstość w 15oC 		PN-EN 12185;2002		kg/m3    			max 860

- Lepkość kinematyczna 	PN-EN ISO 3104;2004		mm2/s 			max 6

- Skład frakcyjny:

Do 250oC destyluje	PN-EN ISO 3405;2011		% (V/V)		max 65

Do 350oC destyluje	PN-EN ISO 3405;2011		% (V/V)		min 85

- temperatura płynięcia 	PN-ISO-3016 2005		oC 			max: -20

- Zawartość znacznika   (Solvent Yellow 124)		mg/l			min 6,0*

- Zawartość znacznika   (Solvent Red 19)			mg/l			min 6,3*

- barwa			ocena wzrokowa					czerwona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wymagania zgodne z Rozp.  Ministra Finansów z dnia  20 sierpnia 2010r. (Dz.U. z  2010 Nr157 poz 1054),  i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 4 , poz. 30)

3. Strony ustalają następujące zasady dotyczące miejsca i terminów dostaw:

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju –

miejsce dostawy: budynek  szkoły - Horyniec-Zdrój ul. Sobieskiego 8

- olej opałowy w łącznej ilości  50.000 litrów z dostawą w terminach:

do  15 stycznia 2014		-	10.000 litrów

do  15 lutego 2014		-	10.000 litrów

do  15 marca 2014		-	  5.000 litrów

do  15 października 2014 	-	  5.000 litrów

do  15 listopada 2014		-           10.000 litrów

do  15 grudnia 2014		-           10.000 litrów

Do złożenia zamówienia dostawy w formie telefonicznej oraz potwierdzenia odbioru oleju upoważnionym jest dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Dorota Rachwalik.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia 
    w zależności od warunków atmosferycznych nie więcej jednak niż 30% wielkości 
    początkowej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego  
   w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 
    na warunkach finansowych określonych w ofercie przetargowej.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego sprawdzenia dostarczonego oleju 
    co do zgodności jego ilości mierzonej w temperaturze 15 Co i parametrów ustalonych na 
    świadectwie jakości i ateście.

7.1. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń 
o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym 
z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie 
oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

7.2.  Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń

7.3.  Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy zgodnie z ofertą cenę netto za 1 litr  
    powiększoną/pomniejszoną*  o …….. % stałego narzutu  w stosunku do aktualnej na dzień 
   ceny producenta.

(* - niepotrzebne skreślić zależności czy wartość stałego narzutu jest dodatnia lub ujemna.)

2. Dostawca wystawia za każdorazową dostawę fakturę  VAT na jednostkę:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju

37-620 Horyniec-Zdrój ul. Sobieskiego 8

Nr NIP 793-14-30-166, Regon 000663210

3. Należność za poszczególne dostawy zostanie wpłacona na rachunek bankowy Dostawcy: 
    .............................................................................................................................................

4. Termin uregulowania należności zgodnie z ofertą do ................. dni.

5. Wykonawca  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia  
    w przypadku zaległości płatniczych  Zamawiającego, takie zachowanie Wykonawcy  
    nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 3

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowić kary umowne, które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

2.	Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w harmonogramie etapu dostaw

w wysokości po 0,5 % wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego etapu 
          dostawy dla danej jednostki za każdy dzień zwłoki,

b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Dostawcy w wysokości 
           20 % wynagrodzenia umownego.

3.  W przypadku nie dotrzymania terminów dostaw bądź dostarczenia opału nie spełniającego 
     warunków zamówienia,  zamawiający może zerwać umowę w terminie natychmiastowym.

4.  W przypadku określonym w ust. 3 Dostawca może żądać zapłaty jedynie za zrealizowane 
     dostawy.

§ 4

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw szczegółowych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 6

Ewentualne spory  wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego właściwego wg siedziby Zamawiającego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:						Wykonawca: